CCAA团体标准草案编制说明

| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准草案名称 | 中文 |  | 模块化数据中心产品评价要求 |  |  |
|  | 英文 |  | Evaluation standard of modular data center products |  |  |
| 项目类型 | 制定 □修订 （被修订标准名称及编号： ） |  |  | 计划编号 | 2024TB026 |
| 起止时间 | 2024年8月5日 --- 2024年9月29日 |  |  |  |  |
| 标准起草单位 | 中国质量认证中心有限公司、中国计量科学研究院、中国认证认可协会、华为数字能源技术有限公司、西藏自治区信息资源中心、住房和城乡建设部信息中心、中国建筑标准设计研究院有限公司、中国电信股份有限公司、上海上证数据服务有限责任公司、人保信息科技有限公司、中国海关科学技术研究中心、成方金融信息技术服务有限公司、北京中科合盈数据科技有限公司、北京中航信柏润科技有限公司、中通维易科技服务有限公司、华章数据技术有限公司、北京大学计算中心、中国医学科学院北京协和医院、中国质量认证中心有限公司华南实验室、北京中认检测技术服务有限公司、工业和信息化部电子第五研究所计量检测中心、中国电子技术标准化研究院绿色发展研究中心、中讯邮电咨询设计院有限公司、上海迪佑拂科技咨询服务有限公司、安而信检测技术有限公司、公诚管理咨询有限公司、北京中科仙络智算科技股份有限公司等。 |  |  |  |  |
| 起草组成员 | 陈凯、郑涓、沈庆飞、王亚宁、李宝宇、张开、赵俊鹏、摆世虎、赵国辉、吴晓晖、许轶、陈乔乔、许书琪、吕玉峰、丁俨、郭振、康海军、陈太伟、郭校年、郑越凯、尚群、苏博、陈鹏、罗宇舟、汪丽娟、陈玥、徐为、马文涛、肖鑫、倪圣健、樊朝阳、鹿福祥、苏军、苏陈奇、齐庆瑞、徐钧、张凯博、徐浩洋、孙宇等 |  |  |  |  |
| 项目调整情况 | 无 |  |  |  |  |
| 背景、目的和意义 |  |  |  |  |  |
| 背景 | 近年来，在“新基建”和“东数西算”等战略的引领下，《“十四五”数字经济发展规划》以及《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》等政策的支撑下，数据中心行业的发展模式逐渐从“高速”发展转为“高质”发展，数据中心朝着模块化、绿色化的方向不断演进，模块化数据中心凭借其低碳节能的环保属性、快速便捷的部署模式、灵活可调的配置策略，已经成为越来越多数据中心用户优先选择的解决方案。 |  |  |  |  |
| 目的 | 模块化数据中心采用模块化设计理念，集成了供配电、制冷、机柜、气流遏制、动环监控等子系统，提高数据中心的整体运营效率，实现快速部署、弹性扩展和绿色节能。但现有标准少有针对模块化数据中心产品的认证分级评价方法，不利于模块化产品的推广和应用。为提升我国模块化数据中心产品的交付质量，推动测试方法的科学化、标准化、规范化发展，促进数据中心高质量发展，亟需以模块化数据中心产品为评价对象，建立统一的技术要求、检测方法和评级规则。 |  |  |  |  |
| 意义 | 本标准明确了模块化数据中心产品的技术要求，提出了针对模块化产品的统一测试方法，完善了从安全可靠性到产品智能化的全方位测评体系，本标准对于填补行业空白，促进国内模块化数据中心高质量、可持续发展具有重要的指导意义。 |  |  |  |  |
| 工作简况 |  |  |  |  |  |
| 标准主要起草人任务分工 |  | 陈凯、郑涓、李宝宇负责标准方向和框架的把控，陈凯、沈庆飞、李宝宇、张开、赵俊鹏、许轶、郭振、康海军、陈太伟、倪圣健、齐庆瑞、张凯博、徐浩洋等负责标准文本的起草和修改，摆世虎、赵国辉、吴晓晖、陈乔乔、许书琪、吕玉峰、丁俨、郭校年、郑越凯、尚群、苏博、陈鹏、罗宇舟、汪丽娟、陈玥、徐为、马文涛、肖鑫、樊朝阳、鹿福祥、苏军、苏陈奇、徐钧、孙宇等负责对标准提出补充修改意见。 |  |  |  |
| 主要工作过程 |  | 2024年5-8月，中国质量认证中心进行标准立项调研； 2024年8月5日，中国质量认证中心提出立项并获协会批准； 2024年8月15日，启动起草组成员征集和组建工作； 2024年9月2日，组织召开了标准编制启动会； 2024年9月9日，组织召开了第一次标准起草组会议，形成标准框架草案； 2024年9月16日，组织召开了第二次标准起草组会议，讨论标准初稿及修改情况； 2024年9月25日，组织召开了第三次标准起草组会议，根据修改情况形成标准征求意见稿。 |  |  |  |
| 标准编制原则和确定标准主要内容的论据 |  |  |  |  |  |
| 标准编制原则 |  | - 与国家标准衔接 现有的国家标准对模块化数据中心的设计、测试和验收已有相关的规定，但是从第三方检测认证的角度来看，如何规定具备面向智慧化、数字化、绿色化的模块化数据中心产品评价项目，满足客户对模块化产品认证评价分级的需求，仍存在界定不清晰的问题。同时，从模块化数据中心产品的角度来看，如何同传统数据中心基础设施形成差异化的区别、模块化数据中心产品评价具有哪些特性化的技术要求，均是当前所缺失的部分。因此，本标准编制组在草案制定前，对现行法律法规、标准、导则进行了系统的梳理和整合，在此基础上制定了本标准。 - 指导性强 本文件结合模块化数据中心产品制定了三部分关键的内容：确定模块化数据中心产品技术要求、制定合规的测试流程、按照基础项和评估项的形式进行评价分级，并按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述，力求做到“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”。 - 具有可操作性 本标准内容给出模块化数据中心产品检测层面具备操作性的测试方案、测试流程，不但第三方检测机构可以依据此来制定更适合模块化产品实际情况的测试方案，模块化数据中心购买方也可以应用此规范进行自验证，并给出详细的实施步骤，具有很强的可操作性。 |  |  |  |
| 确定标准主要内容的论据 |  | - 范围 本部分主要参考数据中心及模块化数据中心相关国家标准内容，界定了模块化数据中心产品包含的技术要求、测试方法与综合评分规则等的通用要求，以及适用范围。 - 规范性引用文件 主要列举了当前模块化数据中心产品评价主要涉及或使用的相关标准，包括GB 50174《数据中心设计规范》、GB/T 41783《模块化数据中心通用规范》等。 - 术语和定义 主要参考了GB 50174《数据中心设计规范》、GB/T 41783《模块化数据中心通用规范》的定义。 4、模块化技术要求 本部分主要参考了模块化数据中心所需要的安全、系统、能效和产品智能化要求等。 5、模块化测试方法 本章主要参考GB 50174《数据中心设计规范》、GB/T 41783《模块化数据中心通用规范》的相关测试方法，结合第四章节所列举的相关测试内容，但没有重复描述相关标准中的测试要求，更多的聚焦在模块化数据中心产品的智能化和绿色化特性。 6、模块化测试综合评分规则 本章主要参考相关通用评价要求，可根据本标准进行自验证或第三方验证。 |  |  |  |
| 与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 法律法规和强制性标准的关系 |  | 无 |  |  |  |
| 与其他有关标准的关系 |  | 无 |  |  |  |
| 重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 贯彻该标准的要求和措施建议 |  |  |  |  |  |
| 建议标准发布即实施，有效指导第三方检测机构开展模糊化数据中心产品相关检测及评价活动。 |  |  |  |  |  |